Ergebnisse Objektbegehung
Projekt:	Altnossener Straße 6
Stand:	22.12.2023
Datenfilter:	Nur die ersten 10 Mängel
Begehungen vom:	Alle

##-Alle
Einheit: ##-Alle
Restleistung	ID: 117	Abdeckwinkel an Balkonen montieren
An allen Balkonen
Ebene: ##-Alle	Ort/Raum:
Frist: 19.01.2024	Angezeigt: 17.12.2023	Festgestellt: 16.12.2023
Gewerk: 380-Dachdecker
Bearbeitungsstand: Am 15.12.2023 begonnen
Restleistung	ID: 109	Flüssigfolie von Anschlussfuge bis Oberkante Fensterbank ergänzen
<p>Gilt für alle Balkone an allen Wohnungen</p>
Ebene: ##-Alle	Ort/Raum:
Frist: 22.12.2023	Angezeigt: 17.12.2023	Festgestellt: 16.12.2023
Gewerk: 380-Dachdecker
Bearbeitungsstand: Am 16.12.2023 begonnen
Mangel	ID: 37	Fensteroliven Hoppe Amserdam montieren
isEmptyRow
Ebene: ##-Alle	Ort/Raum:
Frist: 26.01.2024	Angezeigt: 17.12.2023	Festgestellt: 19.10.2023
Gewerk: 390-Fenster
Bearbeitungsstand: isEmptyRow
Mangel	ID: 36	Regelairs in Fensterpfalze einbauen
Angaben entsprechend Grundrissplanung
Ebene: ##-Alle	Ort/Raum:
Frist: 26.01.2024	Angezeigt: 17.12.2023	Festgestellt: 19.10.2023
Gewerk: 390-Fenster
Bearbeitungsstand: isEmptyRow
Gartenhaus
Einheit: ##-Alle
Mangel	ID: 111	Müll und Restmaterial beräumen
isEmptyRow
Ebene: ##-Alle	Ort/Raum:
Frist: 22.12.2023	Angezeigt: 17.12.2023	Festgestellt: 16.12.2023
Gewerk: 510-Trockenbau
Bearbeitungsstand: isEmptyRow
Mangel	ID: 106	Müll und Spachtelreste beseitigen
isEmptyRow
Ebene: ##-Alle	Ort/Raum:
Frist: 19.12.2023	Angezeigt: 17.12.2023	Festgestellt: 16.12.2023
Gewerk: 580-Bodenbeläge
Bearbeitungsstand: isEmptyRow
Restleistung	ID: 102	Vor Anstrich alle Metermarken entfernen
isEmptyRow
Ebene: ##-Alle	Ort/Raum:
Frist: 22.12.2023	Angezeigt: 17.12.2023	Festgestellt: 16.12.2023
Gewerk: 590-Maler
Bearbeitungsstand: isEmptyRow
Einheit: WE 4
Mangel	ID: 108	Putz ergänzen und Anstrich vervollständigen
isEmptyRow
Ebene: 99-Untergeschoss 1	Ort/Raum:
Frist: 12.01.2024	Angezeigt: 17.12.2023	Festgestellt: 16.12.2023
Gewerk: 400-Fassade/WDVS
Bearbeitungsstand: Muss erst noch was vorher erledigen