|  |  |
| --- | --- |
| Ergebnisse Objektbegehung | |
| Projekt: | Altnossener Straße 6 |
| Stand: | 22.12.2023 |
| Datenfilter: | Nur die ersten 10 Mängel |
| Begehungen vom: | Alle |
|  | |

|  |
| --- |
| ##-Alle |
| |  | | --- | | Einheit: ##-Alle | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Restleistung | ID: 117 | Abdeckwinkel an Balkonen montieren | | | |  | | An allen Balkonen | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 19.01.2024 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 380-Dachdecker | | | | | | Restleistung | ID: 109 | Flüssigfolie von Anschlussfuge bis Oberkante Fensterbank ergänzen | | | |  | | An allen Balkonen | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 22.12.2023 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 380-Dachdecker | | | | | | Mangel | ID: 37 | Fensteroliven Hoppe Amserdam montieren | | | |  | | An allen Balkonen | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 26.01.2024 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 19.10.2023 | | Gewerk: 390-Fenster | | | | | | Mangel | ID: 36 | Regelairs in Fensterpfalze einbauen | | | |  | | An allen Balkonen | | | |  | | <p>Gilt für alle Balkone an allen Wohnungen</p> | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 19.01.2024 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 380-Dachdecker | | | | | | Restleistung | ID: 109 | Flüssigfolie von Anschlussfuge bis Oberkante Fensterbank ergänzen | | | |  | | <p>Gilt für alle Balkone an allen Wohnungen</p> | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 22.12.2023 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 380-Dachdecker | | | | | | Mangel | ID: 37 | Fensteroliven Hoppe Amserdam montieren | | | |  | | <p>Gilt für alle Balkone an allen Wohnungen</p> | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 26.01.2024 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 19.10.2023 | | Gewerk: 390-Fenster | | | | | | Mangel | ID: 36 | Regelairs in Fensterpfalze einbauen | | | |  | | <p>Gilt für alle Balkone an allen Wohnungen</p> | | | |  | |  | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 19.01.2024 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 380-Dachdecker | | | | | | Restleistung | ID: 109 | Flüssigfolie von Anschlussfuge bis Oberkante Fensterbank ergänzen | | | |  | |  | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 22.12.2023 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 380-Dachdecker | | | | | | Mangel | ID: 37 | Fensteroliven Hoppe Amserdam montieren | | | |  | |  | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 26.01.2024 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 19.10.2023 | | Gewerk: 390-Fenster | | | | | | Mangel | ID: 36 | Regelairs in Fensterpfalze einbauen | | | |  | |  | | | |  | | Angaben entsprechend Grundrissplanung | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 19.01.2024 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 380-Dachdecker | | | | | | Restleistung | ID: 109 | Flüssigfolie von Anschlussfuge bis Oberkante Fensterbank ergänzen | | | |  | | Angaben entsprechend Grundrissplanung | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 22.12.2023 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 380-Dachdecker | | | | | | Mangel | ID: 37 | Fensteroliven Hoppe Amserdam montieren | | | |  | | Angaben entsprechend Grundrissplanung | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 26.01.2024 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 19.10.2023 | | Gewerk: 390-Fenster | | | | | | Mangel | ID: 36 | Regelairs in Fensterpfalze einbauen | | | |  | | Angaben entsprechend Grundrissplanung | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 26.01.2024 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 19.10.2023 | | Gewerk: 390-Fenster | | | | | | Bearbeitungsstand: | | | | | | |
| Gartenhaus |
| |  | | --- | | Einheit: ##-Alle | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Mangel | ID: 111 | Müll und Restmaterial beräumen | | | |  | |  | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 22.12.2023 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 510-Trockenbau (Seidel Trockenbau GmbH) | | | | | | Mangel | ID: 106 | Müll und Spachtelreste beseitigen | | | |  | |  | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 19.12.2023 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 580-Bodenbeläge | | | | | | Restleistung | ID: 102 | Vor Anstrich alle Metermarken entfernen | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 22.12.2023 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 510-Trockenbau | | | | | | Mangel | ID: 106 | Müll und Spachtelreste beseitigen | | | |  | |  | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 19.12.2023 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 580-Bodenbeläge | | | | | | Restleistung | ID: 102 | Vor Anstrich alle Metermarken entfernen | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 22.12.2023 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 510-Trockenbau (Seidel Trockenbau GmbH) | | | | | | Mangel | ID: 106 | Müll und Spachtelreste beseitigen | | | |  | |  | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 19.12.2023 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 580-Bodenbeläge | | | | | | Restleistung | ID: 102 | Vor Anstrich alle Metermarken entfernen | | | |  | |  | | | | Ebene: ##-Alle | | | Ort/Raum: | | | Frist: 22.12.2023 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 590-Maler (CP Maler & Ausbau GmbH) | | | | | | Bearbeitungsstand: | | | | | | | Einheit: WE 4 | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Mangel | ID: 108 | Putz ergänzen und Anstrich vervollständigen | | | |  | |  | | | | Ebene: 99-Untergeschoss 1 | | | Ort/Raum: | | | Frist: 12.01.2024 | | Angezeigt: 17.12.2023 | | Festgestellt: 16.12.2023 | | Gewerk: 400-Fassade/WDVS | | | | | | Bearbeitungsstand: | | | | | | |