|  |
| --- |
| Ergebnisse Objektbegehung |
| Projekt: | Altnossener Straße 6 |
| Stand: | 22.12.2023 |
| Datenfilter: | Nur die ersten 10 Mängel |
| Begehungen vom: | Alle |
|  |

|  |
| --- |
| ##-Alle |
|

|  |
| --- |
| Einheit: ##-Alle |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Restleistung | ID: 117 | Abdeckwinkel an Balkonen montieren |
|  | An allen Balkonen |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 19.01.2024 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 380-Dachdecker |
| Restleistung | ID: 109 | Flüssigfolie von Anschlussfuge bis Oberkante Fensterbank ergänzen |
|  | An allen Balkonen |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 22.12.2023 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 380-Dachdecker |
| Mangel | ID: 37 | Fensteroliven Hoppe Amserdam montieren |
|  | An allen Balkonen |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 26.01.2024 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 19.10.2023 |
| Gewerk: 390-Fenster |
| Mangel | ID: 36 | Regelairs in Fensterpfalze einbauen |
|  | An allen Balkonen |
|  | <p>Gilt für alle Balkone an allen Wohnungen</p> |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 19.01.2024 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 380-Dachdecker |
| Restleistung | ID: 109 | Flüssigfolie von Anschlussfuge bis Oberkante Fensterbank ergänzen |
|  | <p>Gilt für alle Balkone an allen Wohnungen</p> |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 22.12.2023 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 380-Dachdecker |
| Mangel | ID: 37 | Fensteroliven Hoppe Amserdam montieren |
|  | <p>Gilt für alle Balkone an allen Wohnungen</p> |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 26.01.2024 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 19.10.2023 |
| Gewerk: 390-Fenster |
| Mangel | ID: 36 | Regelairs in Fensterpfalze einbauen |
|  | <p>Gilt für alle Balkone an allen Wohnungen</p> |
|  |  |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 19.01.2024 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 380-Dachdecker |
| Restleistung | ID: 109 | Flüssigfolie von Anschlussfuge bis Oberkante Fensterbank ergänzen |
|  |  |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 22.12.2023 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 380-Dachdecker |
| Mangel | ID: 37 | Fensteroliven Hoppe Amserdam montieren |
|  |  |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 26.01.2024 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 19.10.2023 |
| Gewerk: 390-Fenster |
| Mangel | ID: 36 | Regelairs in Fensterpfalze einbauen |
|  |  |
|  | Angaben entsprechend Grundrissplanung |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 19.01.2024 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 380-Dachdecker |
| Restleistung | ID: 109 | Flüssigfolie von Anschlussfuge bis Oberkante Fensterbank ergänzen |
|  | Angaben entsprechend Grundrissplanung |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 22.12.2023 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 380-Dachdecker |
| Mangel | ID: 37 | Fensteroliven Hoppe Amserdam montieren |
|  | Angaben entsprechend Grundrissplanung |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 26.01.2024 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 19.10.2023 |
| Gewerk: 390-Fenster |
| Mangel | ID: 36 | Regelairs in Fensterpfalze einbauen |
|  | Angaben entsprechend Grundrissplanung |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 26.01.2024 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 19.10.2023 |
| Gewerk: 390-Fenster |
| Bearbeitungsstand:  |

 |

 |
| Gartenhaus |
|

|  |
| --- |
| Einheit: ##-Alle |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mangel | ID: 111 | Müll und Restmaterial beräumen |
|  |  |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 22.12.2023 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 510-Trockenbau (Seidel Trockenbau GmbH) |
| Mangel | ID: 106 | Müll und Spachtelreste beseitigen |
|  |  |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 19.12.2023 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 580-Bodenbeläge |
| Restleistung | ID: 102 | Vor Anstrich alle Metermarken entfernen |
|  |  |
|  |  |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 22.12.2023 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 510-Trockenbau |
| Mangel | ID: 106 | Müll und Spachtelreste beseitigen |
|  |  |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 19.12.2023 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 580-Bodenbeläge |
| Restleistung | ID: 102 | Vor Anstrich alle Metermarken entfernen |
|  |  |
|  |  |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 22.12.2023 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 510-Trockenbau (Seidel Trockenbau GmbH) |
| Mangel | ID: 106 | Müll und Spachtelreste beseitigen |
|  |  |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 19.12.2023 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 580-Bodenbeläge |
| Restleistung | ID: 102 | Vor Anstrich alle Metermarken entfernen |
|  |  |
| Ebene: ##-Alle | Ort/Raum:  |
| Frist: 22.12.2023 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 590-Maler (CP Maler & Ausbau GmbH) |
| Bearbeitungsstand:  |

 |
| Einheit: WE 4 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mangel | ID: 108 | Putz ergänzen und Anstrich vervollständigen |
|  |  |
| Ebene: 99-Untergeschoss 1 | Ort/Raum:  |
| Frist: 12.01.2024 | Angezeigt: 17.12.2023 | Festgestellt: 16.12.2023 |
| Gewerk: 400-Fassade/WDVS |
| Bearbeitungsstand:  |

 |

 |